|  |  | stempel- und gebührenfrei | IIId- |
| --- | --- | --- | --- |
| An das |  |  |  | Bestätigung der Gemeinde: |
| Amt der Vorarlberger Landesregierung |  | Die Richtigkeit der personenbezogenen |
| Abt. IIId-Wohnbauförderung |  |  | Angaben sowie die Einhaltung der bau- |
| Römerstraße 15 |  |  | rechtlichen Vorschriften wird bestätigt: |
| 6900 Bregenz |  |  |  |
|  |  |  | Datum, Unterschrift |

Förderungsantrag für eine Solaranlage

| Erstantrag Erweiterung innerhalb von10 Jahren Kollektortausch nach 10 Jahren Erneuerung samt Installation nach 10 Jahren |
| --- |
| mit Heizungseinbindung ohne Heizungseinbindung |
| für Neubau, bezogen am: für Altbau / Baujahr: |
| Eigenheim (max. 2 Wohnungen) Doppel-, Reihenhaus (dezentrale Anlage) Mehrwohnungshaus (zentrale Anlage) |
| Die Solaranlage wurde für Wohnungen errichtet. Davon ist/ sind Wohnung(en) mit m² Nutzfläche ganzjährig bewohnt, Wohnung(en) mit m² Nutzfläche als Ferienwohnung genützt Einheit(en) mit m² Nutzfläche gewerblich genützt. |
| AntragstellerIn: |
| Firma: |
| Vorname: | Familienname: | bisherige(r) Familienname(n): | Akad.Grad: |
| PLZ: | Ort: | Straße: | HNr.: |
| Tel. (privat): | Tel. (geschäftlich): | E-Mail: | Fax: |
| Staatsangehörigkeit: | Ausgeübter Beruf: | Geburtsdatum: |

| Bei mehreren Wohnungen: Namen des jeweiligen Haushaltsvorstands: |
| --- |
| W 1: |  | W 6: |  | W 11: |  |
| W 2: |  | W 7: |  | W 12: |  |
| W 3: |  | W 8: |  | W 13: |  |
| W 4: |  | W 9: |  | W 14: |  |
| W 5: |  | W 10: |  | W 15: |  |

Bestätigung der Energieberatung vor der Errichtung der Solaranlage:

Vor der Errichtung hat zwecks Optimierung der Anlage eine Beratung durch anerkannte Energieberater oder technische Büros zu erfolgen!

Datum: Stempel und Unterschrift des/der EnergieberatersIn

| Bankverbindung für die Auszahlung der Förderung: |
| --- |
| Kontonummer: | Bankleitzahl: |
| Bankinstitut: |
| Das Konto ist legitimiert auf den Namen: |
| Erklärung des/der AntragstellersIn: |
| Ich bestätige durch meine Unterschrift, dass ich über die Funktions- und Betriebsweise der Solaranlage unterrichtet wurde und stimme zu, dass meine Daten elektronisch verarbeitet und den mit der Durchführung und Überprüfung der Förderung befassten Dienststellen und Institutionen elektronisch übermittelt werden dürfen. Datum: Unterschrift des/der AntragstellersIn |

Erforderliche Beilagen:

Rechnungen samt Zahlungsbelegen (in Kopie) Bei Heizungseinbindung: Nachweis des Deckungsanteils mit anerkanntem Berechnungsprogramm (von Installateur)

Inbetriebnahmeprotokoll:

| Standort der Solaranlage: |
| --- |
| Plz: | Ort: | Straße: | HNr.: |
| Montage durch Firma: |
| Firmenanschrift: |
| Ansprechpartner: | Telefonnummer: | E-Mail-Adresse: | Fax: |
| Allgemeine Angaben zur Solaranlage: |
| Kollektorhersteller: |
| Kollektortype: |
| Flachkollektor Vakuum-Röhrenkollektor Vakuum-Flachkollektor |
| Absorberfläche brutto gesamt: m² |
| Bei Erweiterung: bisherige Bruttokollektorfläche: m²; zusätzliche Bruttofläche: m² |
| Montageart: Indach Aufdach Freie Aufstellung Fassadenintegriert |
| Bei gemischt genutzten Objekten: Wohnung/Gewerbe (= auch Ferienwohnung): Anteil Solarantrag für Wohnungsnutzung: %; Anteil gewerbliche Nutzung: % |
| Deckungsanteil bei Heizungsunterstützung: % (Nachweis mit anerkanntem Programm beilegen!) |
| Wärmemengenzähler: (ab 1.1.2007 Förderungsvoraussetzung !) eingebaut im Kollektorkreis im Verbrauchskreis |
| Strahlungsfühler für Globalstrahlung: vorhanden nicht vorhanden |
| Warmwasserspeicher 1: Fabrikat/Type: Nenninhalt: | Warmwasserspeicher 2: Fabrikat/Type: Nenninhalt: |
| Warmwasserbereitung im Sommer: Heizkessel Elektrische Nachheizung; El. Leistung: kW |
| Hydraulische Gruppe des Kollektorkreislaufes: |
| Die Anlage ist entsprechend dem Anlagenschema (Vertrag) ausgeführt. ja nein Die Anlage wurde auf Dichtheit geprüft. ja nein Fülleinheit, Entlüftung, Rückschlagventil und Thermometer sind eingebaut. ja nein Sicherheitsventil mit Ablassdruck bar eingebaut. ja nein Vordruck am Expansionsgefäß geprüft und eingestellt auf bar ja nein Flussrichtung und Anschluss am Wärmetauscher sind richtig. ja nein |

Regelung

Die Regelung ist entsprechend dem Anlagenschema (Vertrag) ausgeführt. ja nein Die Messfühler sind am richtigen Ort und fachgerecht montiert. ja nein

Überhitzungsschutz ist gewährleistet durch:

Wärmedämmung

Die Wärmedämmung des Kollektorkreislaufes ist vollständig. ja nein

Bei Leitungen im Freien ist der Witterungsschutz gewährleistet. ja nein

Betriebsbereitschaft

Der ganze Kollektorkreislauf ist gespült. ja nein Der Kollektorkreislauf ist dicht. ja nein Das System ist entlüftet. ja nein Fabrikat des Frostschutzes: Frostschutzkonzentration: Vol.% (oder pH-Wert): Frostsicher bis: °C Fülldruck: bar

Funktionskontrolle und Einstellungen:

Die Drehrichtung der Pumpe ist o.k. ja nein Stellung der Pumpe auf Stufe: Testlauf Pumpe ist o.k. ja nein Einschaltdifferenz: K; Ausschaltdifferenz: K; Abschaltfunktion bei: °C Funktionskontrolle der Regelung durchgeführt. ja nein Temperatur für die Nachheizung eingestellt auf °C Maximalbegrenzung der Speichertemperatur eingestellt auf: °C Durchflussmenge einreguliert auf: l/h; l/min

Einweisung des Anlagenbetreibers:

Erklärung der grundsätzlichen Funktions- und Betriebsweise der Anlage ja nein Funktion und Bedienung der Nachheizung erklärt. ja nein Unterlagen der Solaranlage und Betriebsanweisung übergeben. ja nein Grundfunktion und Bedienung der Regelung erklärt. ja nein Der Servicescheck wurde erklärt. ja nein

Erklärung des ausführenden Installateurs:

Ich bestätige die fachgerechte Ausführung, Inbetriebnahme und die Angaben im Inbetriebnahmeprotokoll. Die Anlage funktioniert einwandfrei. Datum: Stempel und Unterschrift des ausführenden Installateurs

Version vom 27.12.2006 (I:\Formulare-IIId-Neu\Antrag_Solaranlage)